## Ark5
| fg | SK | GK | F | Signifkans-F
| 1 | 4451.349 | 4451.349 | 39125.517 | 1.8745e-22
| 12 | 1.3653 | 0.11377
| 13 | 4452.7143
| Koeffisienter | Standardfeil | t-Stat | P-verdi | Nederste 95% | Øverste 95% | Nedre 95.0% | Øverste 95.0%
| 89.6228 | 0.31635 | 283.3038 | 2.5177e-24 | 88.9335 | 90.312 | 88.9335 | 90.312
X-variabel 1 | -0.049202 | 0.00024875 | -197.8017 | 1.8745e-22 | -0.049744 | -0.04866 | -0.049744 | -0.04866
AVVIK (UTDATA)
Observasjon | Fremskrevet Y | Residualer | Standardrester
1 | -0.072804 | 0.072804 | 0.22466
2 | 5.0688 | -0.068824 | -0.21238
3 | 10.3581 | -0.35806 | -1.1049
4 | 15.4259 | -0.42588 | -1.3142
5 | 19.7458 | 0.25416 | 0.78429
6 | 24.6365 | 0.36347 | 1.1216
7 | 28.4989 | -0.49891 | -1.5395
8 | 32.0464 | 0.45362 | 1.3998
9 | 33.6061 | 0.39391 | 1.2155
10 | 37.7489 | 0.25108 | 0.77479
11 | 42.8217 | 0.17834 | 0.55031
12 | 48.1995 | -0.19946 | -0.6155
13 | 58.1137 | -0.1137 | -0.35086
14 | 58.8025 | -0.30253 | -0.93355

## Ark6
| fg | SK | GK | F | Signifkans-F
| 1 | 1206.7357 | 1206.7357 | 110275.2455 | 6.7728e-39
| 20 | 0.21886 | 0.010943
| 21 | 1206.9545
| Koeffisienter | Standardfeil | t-Stat | P-verdi | Nederste 95% | Øverste 95% | Nedre 95.0% | Øverste 95.0%
| 85.8235 | 0.22029 | 389.5899 | 2.7771e-40 | 85.364 | 86.283 | 85.364 | 86.283
X-variabel 1 | -0.047601 | 0.00014334 | -332.0772 | 6.7728e-39 | -0.0479 | -0.047302 | -0.0479 | -0.047302
AVVIK (UTDATA)
Observasjon | Fremskrevet Y | Residualer | Standardrester
1 | 1.1408 | -0.14081 | -1.3793
2 | 2.1404 | -0.14043 | -1.3756
3 | 2.9497 | 0.050344 | 0.49314
4 | 4.0921 | -0.092087 | -0.90204
5 | 4.9965 | 0.0034889 | 0.034176
6 | 6.0437 | -0.043739 | -0.42845
7 | 6.9958 | 0.0042352 | 0.041486
8 | 9.947 | 0.052956 | 0.51873
9 | 10.9467 | 0.053329 | 0.52239
10 | 11.8511 | 0.1489 | 1.4586
11 | 12.7555 | 0.24448 | 2.3948
12 | 13.898 | 0.10205 | 0.99963
13 | 14.9928 | 0.0072204 | 0.070728
14 | 15.9448 | 0.055195 | 0.54066
15 | 16.992 | 0.0079667 | 0.078038
16 | 18.0393 | -0.039261 | -0.38459
17 | 18.9437 | 0.056314 | 0.55163
18 | 19.9433 | 0.056687 | 0.55528
19 | 21.1809 | -0.18095 | -1.7725
20 | 21.9902 | 0.0098325 | 0.096314
21 | 25.1319 | -0.13185 | -1.2916
22 | 26.0839 | -0.083877 | -0.82162

## Ark1
Water level / temperature logger
Calibration of pressuresensor, time constant temperature sensor
03 May 2008
Jose Å.O. & OleM
University of Bergen
Height of water column |  | Reading [bit] | Using linear expression y = a + bx
Reference: Screw head [mm] | Reference: End of tube [cm] |  | [cm water column]
| 0 | 1823 | -0.072804
| 5 | 1718.5 | 5.0688
| 10 | 1611 | 10.3581
0 | 15 | 1508 | 15.4259
50 | 20 | 1420.2 | 19.7458
100 | 25 | 1320.8 | 24.6365
130 | 28 | 1242.3 | 28.4989
175 | 32.5 | 1170.2 | 32.0464
190 | 34 | 1138.5 | 33.6061
230 | 38 | 1054.3 | 37.7489
280 | 43 | 951.2 | 42.8217
330 | 48 | 841.9 | 48.1995
430 | 58 | 640.4 | 58.1137
435 | 58.5 | 626.4 | 58.8025
(In air: 1823 bit) | (add 15.0 cm)
Using simple linear expression: y = a + bx
b = | -0.049202
a = | 89.6228
Measurement of temperature sensor time constant (water temperature sensor)
10 April 2008
Sensor assembly (pressure & temperature) immersed in water approx 13 deg. C.
Another thermometer used as reference.
COOLING
Time [min] | 1-wire temp [deg. C] | Ref temp [deg. C]
0 | 20.5 | 23
3 | 19.3 | 13.4
5 | 17.4 | 13.4
8 | 16.2 | 13.5
13 | 15.3 | 13.6
18 | 14.7 | 13.9
25 | 14.3 | 14.2
Removes both temp. sensors from water. Measures warming to room temperature 23 degrees
Warming up
Time [min] | 1-wire temp [deg. C] | Ref. temp [deg. C]
0 | 14.3 | 14.2
3 | 14.4 | 13.7 | Sensor coverered with water droplets - and water evaporating?
5 | 14.8 | 14.3
10.5 | 15.6 | 14.6
15.5 | 16.2 | 15.5
20 | 16.8 | 16.1
36 | 18.4 | 18.6
New mesurement of water level height
2008-05-03
O.M.
Height (reference) | count | y = a + bx | delta
| 1828 | 0.0048236
1 | 1779 | 2.3373 | 1.3373
2 | 1758 | 3.3369 | 1.3369
3 | 1741 | 4.1461 | 1.1461
4 | 1717 | 5.2886 | 1.2886
5 | 1698 | 6.193 | 1.193
6 | 1676 | 7.2402 | 1.2402
7 | 1656 | 8.1922 | 1.1922
10 | 1594 | 11.1435 | 1.1435
11 | 1573 | 12.1432 | 1.1432
12 | 1554 | 13.0476 | 1.0476
13 | 1535 | 13.952 | 0.952
14 | 1511 | 15.0944 | 1.0944
15 | 1488 | 16.1893 | 1.1893
16 | 1468 | 17.1413 | 1.1413
17 | 1446 | 18.1885 | 1.1885
18 | 1424 | 19.2357 | 1.2357
19 | 1405 | 20.1402 | 1.1402
20 | 1384 | 21.1398 | 1.1398
21 | 1358 | 22.3774 | 1.3774
22 | 1341 | 23.1867 | 1.1867
25 | 1275 | 26.3283 | 1.3283
26 | 1255 | 27.2804 | 1.2804
y = a + bx
b= | -0.047601
a= | 87.02
opprinnelig | 85.8235
-0.047601